Опросный лист

блочно-модульной водогрейной котельной мощностью __________ МВт

| Ваши координаты для связи: |
| --- |
| Организация/контактное лицо: |  |
| Телефон: |  | e-mail: |  |
| Тепловая нагрузка: |  |  |
| система отопления |  | МВт |
| система вентиляции |  | МВт |
| система ГВС |  | МВт |
| технология |  | МВт |
| □ подогрев воды на ГВС осуществляется в котельной |  |  |
| Температурный график системы отопления |  | ОС |
| Требуемый перепад давления (напор) в системе отопления |  | кгс/см2 |
| Пиковый расход горячей воды системы ГВС |  | м3/час |
| Давление воды на входе в котельную |  | кгс/см2 |
| Расход воды для подпитки системы отопления |  | м3/час |
| Состав питательной воды - жесткость_________мг экв/л, железо_________мг/л, рН_________ |
| Тип водоподготовки: |  |  |
| □ установка дозирования реагентов | □ ионообменная установка умягчения |
| □ радиочастотный преобразователь солей жесткости |
| Топливо: |  |  |
| □ природный газ | □ дизельное топливо | □ сжиженный газ | □ мазут |
| □ природный газ + дизельное топливо | □ другое________________________________ |
| Давление газа |  | МПа | □ бак запаса жидкого топлива в котельной |
| Требуемые узлы учета: |  |  |
| природного газа □ коммерческий; □ технический; □ жидкого топлива |
| □ холодной воды | □ тепла |
| Необходимость установки доп. устройств на узел учета газа: □ модем □ принтер |
| Оборудование котельной: |  |  |
| □ теплообменник системы ГВС |
| кол-во теплообменников системы ГВС __________ по __________ % от общей нагрузки |
| □ теплообменник двухконтурной системы отопления |
| кол-во теплообменников второго контура __________ по __________ % от общей нагрузки |
| □ бак-аккумулятор подпиточной воды |
| □ подпиточный насос | □ 1 | □ 2 |
| □ резервный циркуляционный насос на систему ГВС |
| □ система автоматического погодного регулирования |
| □ система каскадного регулирования |
| Высота дымовой трубы |  | м |
| Высота отапливаемых зданий/расстояние от котельной |  | / |  | м |
| Самое высокое здание поблизости /расстояние от котельной |  | / |  | м |
| Диспетчеризация: |  |  |
| □ вывод только сигналов об авариях |
| □ отображение на экране компьютера параметров работы котельной |
| вывод сигналов: □ проводом | □ радиосигналом | □ GSM |
| Тип котельной: |  |  |
| □ блочно-модульная: | □ в существующем здании: |
| □ отдельно стоящая | □ отдельно стоящая |
| □ пристроенная | □ пристроенная |
| □ крышная | □ встроенная |
| □ на раме (без стен и крыши) | □ крышная |
| □ аварийная (на шасси) | □ здание надо построить |
| Место установки котельной (наименование и адрес объекта): |
| Дополнительные требования: |  |